| «МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05 ноября  2013 года                                                                            №  142

г.Микунь

| Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения городского поселения «Микунь» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского поселения «Микунь» на основании Устава муниципального образования городского           поселения «Микунь», администрация городского поселения «Микунь»                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения городского поселения «Микунь»,  согласно Приложению.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

| Глава городского поселения «Микунь» - руководитель администрации поселения | Ф.Т. Агаханов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением администрации городского поселения «Микунь» от 05.11.2013 г. № 142 (приложение) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения

городского поселения «Микунь»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных    работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных     работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне городского поселения «Микунь» организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет отдел, курирующий вопросы  жилищно-коммунального хозяйства поселения, с последующей передачей информации в ЕДДС  администрации МР «Усть-Вымский».

4. Система мониторинга включает в себя:

сбор данных;

хранение, обработку и представление данных;

анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей включает в себя методы наблюдения за тепловыми сетями  по опрессовке на территории поселения (Приложение № 1).

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

исполнительная документация;

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях в отделе, курирующим вопросы  жилищно-коммунального хозяйства поселения,  и входит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы (ЕДДС) администрации  МР «Усть-Вымский».

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Единая база данных хранится  в теплоснабжающих и теплосетевых организациях.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется, как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

______________

Приложение к Порядку мониторинга системы теплоснабжения городского поселения «Микунь»

Таблица

мониторинга разрывов теплопроводов

| Населенный пункт | Режим | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Теплосети котельной № 1 | опрессовка | - | - | - |
| Теплосети котельной № 2 | опрессовка | - | 1 | - |
| Теплосети котельной № 3 | опрессовка | - | - | - |
| Теплосети котельной № 4 | опрессовка | - | - | - |
| Теплосети котельной № 6 | опрессовка | - | - | - |
| Теплосети Северный филиал ООО «Газпромэнерго» | опрессовка | - | - | - |

_______________