СОВЕТ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ»

«МИКУНЬ» КАР

ОВМОДЧОМИНСА СОВЕТ

КЫВКОРТОД

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года                                                             № 3/27-__

г.Микунь

| Об утверждении технического зада-ния по разработке инвестиционного проекта «Строительство водоочист-ных сооружений г.Микунь от Чубского месторождения для питьевого, хозяйственно-бытового во-доснабжения потребителей г.Микунь и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь на 2016-2021 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-ийской Федерации от 13.05.2013 N 406 «О Государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании статьи 27 Устава муниципального образования городского поселения «Микунь»,  Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционного проекта «Строительство водоочистных сооружений г.Микунь от Чубского месторождения для  питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь на 2016-2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Решение Совета поселения от 30.07.2015 №3/25-148 Об утверждении технического задания по разработке инвестиционного проекта «Строительство водоочистных сооружений и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь для питьевого, хозяйственно-бытового во-доснабжения потребителей г.Микунь  на 2016 - 2021 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя администрации поселения.

Глава городского поселения «Микунь» -

председатель Совета поселения                                                       С.Ю. Зайцева

|  | Утверждено решением Совета городского поселения «Микунь от 27.10.2015 г. № 3/27-__ (приложение) |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционного проекта

«Строительство водоочистных сооружений г.Микунь от Чубского месторождения для  питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь на 2016-2021 годы»

1. Инициатор: Администрация городского поселения «Микунь».

2. Исполнитель: ОАО «Усть-Вымская тепловая компания».

3. Цели технического задания:

3.1. Разработка инвестиционного проекта «Строительство водоочистных сооружений г.Микунь от Чубского месторождения для  питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь на 2016-2021 годы».

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

4.1. Целью разработки инвестиционной программы является строи-тельство водоочистных сооружений г.Микунь от Чубского месторождения для  питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь и реконструкция сетей водоснабжения в г.Микунь для повышения надежности и качества предоставляемых услуг.

4.2. Задачами инвестиционной программы являются:

- строительство водоочистных сооружений производительностью 5 000 м3/сут от Чубского месторождения для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь;

- реконструкция сетей водоснабжения.

5. Основные требования к инвестиционной программе:

5.1. Временные: 2016 - 2021 г.г.

5.2. Финансовые:

- включение затрат в состав себестоимости тарифа для обеспечения окупаемости инвестиционной программы.

5.3. Технические:

- сертифицированное, энергосберегающее оборудование;

- автоматизация технологических процессов;

- исполнение оборудования для эксплуатации в районах Крайнего Севера;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

6. Ограничения и специальные требования:

6.1. Инвестиционная программа должна содержать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и по приведению качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями.

6.2. Исполнитель инвестиционной программы вправе привлекать сторонние организации для осуществления целей и задач инвестиционной программы на договорной основе.

7. Источники финансирования:

7.1. Бюджетные средства.

7.2. Средства, поступающие от реализации товаров (услуг) по водоснабжению в части инвестиционной составляющей в тарифе на данную услугу.

8. Ожидаемые результаты:

8.1. Увеличение объемов подачи очищенной воды до 5000 м3/сут от Чубского месторождения для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения потребителей г.Микунь.

  - Улучшение показателей качества воды и показателей надежности и бесперебойности водоснабжения.

  - Снижение технологических и производственных издержек по факту реализации инвестиционного проекта.

9. Сроки и этапы разработки  инвестиционной программы:

| N п/п | Этапы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка инвестиционного проекта | октябрь – декабрь 2015 г. |
| 2. | Рассмотрение и согласование в администрации городского поселения «Микунь» | январь 2016 г. |
| 3. | Рассмотрение и согласование в администрации МР "Усть-Вымский" | январь 2016 г. |
| 4. | Утверждение инвестиционной программы | февраль-март 2016 г. |

________________